## Sheet1
X1 | X2 | X3 | sum | dif | mult | div | squared | square root | Avg
1.234 | 2.445 | 3.657

## Sheet2
R2: regression factor
LOL: limit of linearity
Conc. (ppm) | Absorbance
10 | 0.087
20 | 0.154
30 | 0.202
40 | 0.283
50 | 0.353
60 | 0.435
70 | 0.499
80 | 0.563
90 | 0.616
100 | 0.635
Flow (mL/min) | ΔP of ACN | ΔP of H2O
0.05 | 103 | 212
0.1 | 168 | 388
0.15 | 236 | 537
0.2 | 303 | 695
0.25 | 371 | 859
0.3 | 438 | 1032
0.35 | 517 | 1195
0.4 | 585 | 1359
0.45 | 652 | 1514
0.5 | 724 | 1692
0.6 | 862 | 1995
0.7 | 983 | 2348

## Sheet3
Conc. (ppm) | A1 | A2 | A3 | Average | SD | RSD
10 | 0.087 | 0.083 | 0.094
20 | 0.154 | 0.159 | 0.148
30 | 0.202 | 0.253 | 0.212
40 | 0.283 | 0.276 | 0.29
50 | 0.353 | 0.346 | 0.355
60 | 0.435 | 0.442 | 0.449
70 | 0.499 | 0.513 | 0.506
80 | 0.563 | 0.572 | 0.568
90 | 0.616 | 0.613 | 0.626
100 | 0.635 | 0.642 | 0.645
s = ( Σ(xi - )2 / (N-1) )1/2
s, mean = s / (N)1/2
%RSD, mean = (s,mean / ) *100%
%RSD = (s / ) * 100%
x |  | x -  | (x - )2 | Σ (x - )2 | Σ(x-)2/N-1 | S | S, mean | %RSD, mean | %RSD
104.2 | 104.1 | 0.1 | 0.01 | 1.54 | 0.51333 | 0.71647 | 0.35824 | 0.34413 | 0.68825 | 0.71647
104.8 |  | 0.7 | 0.49
103.1 |  | -1 | 1
104.3 |  | 0.2 | 0.04
Mathmatical calculation
 = (104.2+104.8+103.1+104.3)/4 = 104.1
Σ (x - )2 = 1.54
s = 1.54 / (4-1) = 0.716
s,mean = 0.716 / (4)1/2 = 0.358
%RSD, mean = 0.358/104.1 *100 = 0.344
%RSD = 0.716/104.1 *100 = 0.688

## Sheet4
Error bar
| Day | ΔP of ACN | Error
| 1 | 438 | 10
| 2 | 431 | 22
| 3 | 430 | 14
| 4 | 439 | 9
| 5 | 435 | 12
| 6 | 424 | 10
| 7 | 434 | 8
| 8 | 439 | 11

## Sheet5
Flow rate (mL/min) | N/150mm
0.1 | 43013
0.15 | 53074
0.2 | 73257
0.25 | 84311
0.3 | 95600
0.35 | 93292
0.4 | 85028
0.45 | 63365
0.5 | 54105
0.6 | 34105
0.7 | 24105

## Sheet6
| mass of analyte | peak area | peak height
p-xylene | 0.1 | 95962 | 1845
| 0.2 | 188042 | 3879
| 0.5 | 445122 | 9424
| 1 | 906342 | 20850
| 2 | 1747972 | 42700
| 3 | 2638142 | 63800
| 5 | 4338142 | 105800
m-xylene | 0.1 | 83022 | 1580
| 0.2 | 161742 | 2551
| 0.5 | 409373 | 7484
| 1 | 820734 | 16845
| 2 | 1584945 | 35153
| 3 | 2351283 | 54085
| 5 | 3951283 | 91085
o-xylene | 0.1 | 61614 | 1156
| 0.2 | 138495 | 2509
| 0.5 | 341226 | 7406
| 1 | 701067 | 18496
| 2 | 1638988 | 39936
| 3 | 2500159 | 60317
| 5 | 4200159 | 102317